## Bus data
Bus | Bus type (slack=0, PV=1, PQ=2) | Voltage [pu] | delta[rad] | P_gen [pu] | Q_gen [pu] | P_load [pu] | P_max [pu] | Q_load [pu] | Q_max [pu]
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | 1 | 1 | 0 | 1.63 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 0 | 0.85 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 |  | 0.5
6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 |  | 0.3
7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0.35
9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0

## Line data (pu)
From bus | To bus | R[pu] | X[pu] | Line Charging Admittance [pu] | From bus | To bus | R | X | Line Charging Admittance [pu] | Transformer between lines?
1 | 4 | 0 | 0.000384 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.000384 | 0 | Yes
2 | 7 | 0 | 0.000234 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0.000234 | 0 | Yes
3 | 9 | 0 | 0.000245 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0.000245 | 0 | Yes
7 | 8 | 0.0085 | 0.072 | 0.0745 | 7 | 8 | 0.0085 | 0.072 | 0.0745
8 | 9 | 0.0119 | 0.1008 | 0.1045 | 8 | 9 | 0.0119 | 0.1008 | 0.1045
7 | 5 | 0.032 | 0.161 | 0.153 | 7 | 5 | 0.032 | 0.161 | 0.153
9 | 6 | 0.039 | 0.17 | 0.179 | 9 | 6 | 0.039 | 0.17 | 0.179
5 | 4 | 0.01 | 0.085 | 0.088 | 5 | 4 | 0.01 | 0.085 | 0.088
6 | 4 | 0.017 | 0.092 | 0.079 | 6 | 4 | 0.017 | 0.092 | 0.079